MODEL : SPEED DOME 매립형 HOUSING (SHP-3700F)

1. 개 요

SHP-3700F 하우징은 스피드돔용 실내 매립 하우징으로, 편리하고 빠른 설치가

가능하고, 깔끔하고 세련된 디자인을 지닌 실내 매립이 가능한 스피드돔 하우징이다.

2. 기 능 및 구 성

- 인테리어 디자인 매립형 스피드돔 하우징

- 신속하고 편리한 설치

- 실내 천정 매립형 디자인

3. 제 원

1) 사용온도 : -10℃ ~ 50℃

2) 사용습도 : 0 to 90% RH (non-condensing)

3) 외관재질 : 매립형하우징 ABS

4) 크   기 : 257(Φ)Ⅹ248(H)mm

5) 중   량 : 제품 0.7Kg