MODEL : 3M NETWORK VANDAL-PROOF CAMERA (SNV-7080)

1. 개 요

SNV-7080은 최신 H.264, MJPEG 압축 알고리즘이 적용된 자동 2.8배 가변초점렌즈 반달돔 카메라로 영상을 인터넷상의 화면을 통해 편리하게 감시하며 이벤트 영상을 SD 카드에 저장 할 수 있다. 실시간 영상전송이 가능하며, 양방향 오디오데이터를 주고 받을 수 있는 3MEGA PIXEL 네트워크 카메라이다

2. 기 능 및 구 성

1) H.264,  MJPEG 압축 알고리즘

2) 3MEGA PIXEL, IPv6 지원

3) PoE 전원 전송 방식 (IEEE  802.3af), SD Card 저장

4) 2.8배 자동가변 초점렌즈(f3~8.5mm),  방진/방수 규격획득(IP66)

5) ICR Day & Night, 최저조도 0.001Lux

3. 제 원

1) 영상출력 : 1채널 아나로그, RJ-45 1CH

2) 촬상소자 : 1/2.8"  Color Progressive Scan CMOS, 340만화소

총 화소수 2,144(H) x 1,588(V)

3) DDNS지원 : 고정/유동 IP 등록 지원

4) 영상압축속도 : 30fps (1,920 x 1280P)

5) 해상도   : 2,048x1,536, 1,920x1,080P, 4CIF, 1,280 x 720, 4CIF, CIF, QCIF

6) 오디오 인터페이스 : AUDIO 입력 (Mini MIC)Ⅹ1

7) 뷰어 : WEB VIEWER, NET-I VIEWER

8) 네트워크 인터페이스 : 10/100 Base-T Ethernet

9) 방진방수 : IP66 인증

10)최저조도 : 0.001Lux@F1.2 , WDR 기능

11) 렌즈특성 : 2.8배 자동가변렌즈 f=1.2, f=3~8.5mm

렌즈화각 : 100°~ 35.3°

12) 부가기능: SD Card 저장 및 PoE 지원

13)동작온도 / 습도 : -40°C ~  +50°C / 30% ~ 90% RH

14)사용전력 / 소비전력 : AC24V/12V DC (±10%) ,11W

15) 중량 : 1.4Kg

16) 크기: 160(Ø) x 134.5(H)mm